| 项目简况 |
| --- |
| 安全评价项目名称 | 南皮县福建加油站改建项目 |
| 评价类别 | 安全条件评价 |
| 项目简介 | 南皮县福建加油站位于南皮县寨子镇。该站法定代表人郭文荣，企业性质为个人独资，占地面积2961㎡,为增加营业利润，且设备老化不能满足市场需求，该站决定对其进行改造，拟将站内原有设施全部拆除，并投资200万元重新建设其中安全投入13.43万元，约占总投资的6.71%。该站拟经营乙醇汽油、柴油，该加油站拟定员8人，其中主要负责人1人,专职安全管理人员1人，加油员6人。改建前，该站有加油机4台，乙醇汽油加油机2台，柴油加油机2台；埋地储罐2个，储罐容积均为20m3，其中乙醇汽油储罐 1个，柴油储罐 1个。改建后，站房、油罐区、加油区（罩棚）等拟新建，加油机、油罐等设备设施均新购。 改建后该加油站拟设单枪加油机6台（乙醇汽油加油机、柴油加油机各3台），呈三排平行于千武路布置。拟设4座15m3储罐，布置于站房西侧，其中汽油储罐2座，柴油储罐2座，经计算储罐总容积为45m3（柴油折半计算），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第3.0.9条的规定，该站为三级加油站，该站建成后拟设卸油油气回收系统和加油油气回收系统。 南皮县福建加油站建成后所经营的乙醇汽油和柴油，依据《危险化学品目录》（2015版），该站拟经营的乙醇汽油、柴油均为危险化学品，其中乙醇汽油的序号：1630；柴油的序号：1674，所以该项目属于改建危险化学品储存项目。同时乙醇汽油还被列入《首批重点监管的危险化学品名录》中，因此该加油站属于安全监管部门重点监管的危险化学品储存单位。 |
| 参加人员简介 |
| 所承担的工作 | 参与评价的安全评价师 |
|  | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记编号 |
| 安全评价项目组长 | 李彦兵 | 1100000000100364 | HB-PJ-2008-331 |
| 项目组成员 | 隋文 | 0800000000207417 | HB-PJ-2014-2127 |
|  | 蔡晓明 | 1200000000200505 | HB-PJ-2014-2128 |
| 评价报告编制人 | 高贯雷 | 1100000000100454 | HB-PJ-2014-2126 |
| 报告审核人 | 孙贵磊 | 1200000000200543 | HB-PJ-2014-2121 |
| 过程控制负责人 | 商 华 | 1100000000200697 | HB-PJ-2014-2118 |
| 技术负责人 | 孙端平 | 0800000000103225 | HB-PJ-2014-2123 |
| 现场开展安全现状评价工作情况 | 人员 | 高贯雷、李彦兵 |
|  | 时间 | 于2015年8月24日到现场 |
|  | 主要任务 | 勘察、了解现场基本情况，收集资料 |
| 报告提交时间 | 2015年10月22日 |
| 备注 |  |