| 项目简况 |
| --- |
| 安全评价项目名称 | 沧县黄递铺前冯农化加油站 |
| 评价类别 | 安全现状评价报告 |
| 项目简介 | 沧县黄递铺前冯农化加油站位于沧县黄递铺乡前冯,投资人：冯尊楼,经济类型为个人独资企业，经营品种为乙醇汽油、柴油。该加油站现有埋地储罐3个，其中20m3的乙醇汽油储罐2个，20m3柴油储罐1个，汽、柴油合计总储量50m3（柴油折合汽油2:1），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002（2006版））加油站等级划分标准，该站属于三级加油站。该加油站设双枪乙醇汽油加油机1台,双枪柴油加油机1台，呈单排平行于褚黄公路布置。该站经营的乙醇汽油为危险化学品，序列号：1630，柴油(闭杯闪点≤60℃)为危险化学品，序列号：1674。因此，该加油站为危险化学品经营单位。同时,乙醇汽油还被列入《首批重点监管的危险化学品名录》(安监总管三[2011]95号)中，所以该加油站属于安全监管部门重点监管的危险化学品储存单位。该站采用密闭式卸油和自吸式加油站工艺，并设有加油、卸油油气回收系统。该加油站定员4人，其中负责人1人，专职安全管理人员1人,加油员2人。该加油站位于沧县前冯村西500m，褚黄公路东侧。该站北侧为乡村道路（次干路、支路），道路北侧为店铺（三类民用建筑保护物）；南侧为店铺、厕所（三类民用建筑保护物）；东侧为农田，且有一条南北方向的架空电力线（一般）；西侧有一条南北方向的架空电力线（一般），电力线西侧为褚黄公路（次干路、支路）。该站周围无自然保护区、重要公共建筑物、明火、散发火花点及一、二类民用建筑保护物。 |
| 参加人员简介 |
| 所承担的工作 | 参与评价的安全评价师 |
|  | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记编号 |
| 安全评价项目组长 | 李彦兵 | 1100000000100364 | HB-PJ-2008-331 |
| 项目组成员 | 隋文 | 0800000000207417 | HB-PJ-2014-2127 |
|  | 戴峰 | 1200000000300165 | HB-PJ-2014-2125 |
| 评价报告编制人 | 蔡晓明 | 1200000000200505 | HB-PJ-2014-2128 |
| 报告审核人 | 孙贵磊 | 1200000000200543 | HB-PJ-2014-2121 |
| 过程控制负责人 | 商 华 | 1100000000200697 | HB-PJ-2014-2118 |
| 技术负责人 | 孙端平 | 0800000000103225 | HB-PJ-2014-2123 |
| 现场开展安全现状评价工作情况 | 人员 | 蔡晓明、李彦兵 |
|  | 时间 | 于2016年1月11日到现场 |
|  | 主要任务 | 勘察、了解现场基本情况，收集资料 |
| 报告提交时间 | 2016年1月25日 |
| 备注 |  |