| 项目简况 |
| --- |
| 安全评价项目名称 | 河间市故仙镇顺心加油站李故仙分站 |
| 评价类别 | 安全设施竣工验收评价报告 |
| 项目简介 | 河间市故仙镇顺心加油站李故仙分站，位于河间市故仙镇李故仙村。法定代表人:曹智起，企业类型为普通合伙企业分支机构。该加油站定员4人，其中主要负责人1人，专职安全管理人员1人。该站原只经营柴油，因设备老化不能满足市场需求且欲增加乙醇汽油的经营，该站决定对其进行改造，站内原有设施全部拆除，在原址进行改扩建。该站改建前有3个埋地式钢制柴油油罐，其中容积分别为15m3、7m3、5m3，储罐总容积为13.5m3(柴油折半计算)；3台单枪柴油加油机，呈单排布置；站房1座，罩棚1座。 该站为改建项目，总投资80万元，其中安全设施投入4.78万元，所有设备设施均为新购。改建后加油区设2台单枪加油机，呈单排平行于时景线布置，其中单枪柴油加油机1台，单枪乙醇汽油加油机1台；油罐区设置埋地油罐2座，其中柴油罐1座，乙醇汽油罐1座，油罐容积均为20m3，油罐总容 积为30m3（柴油折半计算），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014年版））第3.0.9条的规定，该站为三级加油站。同时，该站设有加油、卸油油气回收系统。 该站为改建危险化学品储存经营项目，属于重点监管的危险化学品储存经营单位。 |
| 参加人员简介 |
| 所承担的工作 | 参与评价的安全评价师 |
|  | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记编号 |
| 安全评价项目组长 | 李彦兵 | 1100000000100364 | HB-PJ-2008-331 |
| 项目组成员 | 隋文 | 0800000000207417 | HB-PJ-2014-2127 |
|  | 孙贵磊 | 1200000000200543 | HB-PJ-2014-2121 |
| 评价报告编制人 | 王本胜 | 0800000000305396 | HB-PJ-2014-2119 |
| 报告审核人 | 高贯雷 | 1100000000100454 | HB-PJ-2014-2126 |
| 过程控制负责人 | 商华 | 1100000000200697 | HB-PJ-2014-2118 |
| 技术负责人 | 孙端平 | 0800000000103225 | HB-PJ-2014-2123 |
| 现场开展安全现状评价工作情况 | 人员 | 李彦兵、王本胜 |
|  | 时间 | 于2016年1月7日到现场 |
|  | 主要任务 | 勘察、了解现场基本情况，收集资料 |
| 报告提交时间 | 2016年4月25日 |
| 备注 |  |