河北壳牌石油销售有限公司青县东环南路加油站安全现状评价报告

项目简况
安全评价项目名称	河北壳牌石油销售有限公司青县东环南路加油站安全现状评价报告
评价类别	安全现状评价报告
项目简介	河北壳牌石油销售有限公司青县东环南路加油站位于河北省青县东环路原二机厂东侧；该站成立于2012年12月24日，负责人：赵蓬，企业类型为:有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资），经营品种为乙醇汽油、柴油(闭杯闪点≤60℃)。该加油站附近50m范围内无自然保护区和文物景观点，无重要公共建筑物和一类、二类民用建筑保护物。

该加油站现有埋地双层储罐5座（罐池为承重罐池），其中30m3的乙醇汽油储罐2座、20m³乙醇汽油储罐1座，30m3的柴油储罐2座，汽、柴油合计总储量110m3（柴油折合汽油2:1）属于二级加油站。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014版））加油站等级划分标准。加油区设3台四枪加油机，其中四枪乙醇汽油加油机一台，四枪汽柴两用加油两台。呈三排平行于东环路布置。

该加油站定员8人，其中主要负责人1人，专职安全管理人员2人，加油员5人。该站主要负责人赵蓬和安全管理人员孙建及刘娜修分别参加了由山西省应急管理厅和沧州市应急管理局组织的安全资格培训，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，且主要负责人和安全管理人员均具备与本单位所从事的经营活动相应的安全经营知识和管理能力，站内加油员经过站内培训合格后上岗。

依据《危险化学品目录》（2015版）,该站经营的乙醇汽油、柴油均为危险化学品，乙醇汽油的序列号：1630，CAS号；86290-81-5：柴油(闭杯闪点≤60℃)为危险化学品，序列号：1674。依据《特别管控危险化学品目录》（第一版），该站经营的乙醇汽油为特别管控危险化学品。乙醇汽油被列入《首批重点监管的危险化学品名录》(安监总管三[2011]95号)中，所以该加油站属于应急管理部门重点监管的危险化学品储存经营单位。

该加油站于2020年02月21日变更了营业执照，统一社会信用代码：9113092205944575X7；于2021年01月28日变更了危险化学品经营许可证，证书编号：冀沧危化经字[2018]QP00024：于2021年03月31日变更了成品油零售经营批准证书，许可文号[2021]001388，登记编号为：油零售证书第冀JG0052号。该加油站于2018年7月完成了双层罐改造，单层罐改为双层罐，且为满足安全需求，该站增设了紧急切断系统、高液位报警系统及油罐防渗漏在线监测系统。该站危险化学品经营许可证将于2021年10月14日到期，现申请换发新的危险化学品经营许可证。
参加人员简介
所承担的工作	参与评价的安全评价师
姓名	资格证书编号	从业登记编号
评价负责人	顾海宁	1904000000204292	HB-PJ-2020-3112
项目组成员	王本胜	0800000000305396	HB-PJ-2020-3118
王河	1800000000300126	HB-PJ-2020-3119
王啸宇	2002000000300668	HB-PJ-2020-3264
报告编制人	王啸宇	2002000000300668	HB-PJ-2020-3264
报告审核人	朱斌华	1700000000200080	HB-PJ-2020-3129
过程控制负责人	赵 琳	1904000000204290	HB-PJ-2020-3127
技术负责人	柴华起	1600000000100014	HB-PJ-2020-3106
现场开展安全现状评价工作情况	人员	顾海宁、王啸宇
时间	2021年06月10日
主要任务	现场勘察、收集资料，了解安全生产情况
报告提交时间	2021年06月10日
备注