任丘市京运兴石油产品有限公司安全现状评价报告

项目简况
安全评价项目名称	任丘市京运兴石油产品有限公司安全现状评价报告
评价类别	安全现状评价报告
项目简介	任丘市京运兴石油产品有限公司（后文简称加油站）位于河北省沧州市任丘市西环路，成立于2021年01月28日，原为中国石油天然气股份有限公司沧州销售分公司第一百零八加油站，现法人为李峰田，经济类型为有限责任公司，经营品种为乙醇汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）。该加油站附近无自然保护区和文物景观点，无重要建筑物和一、二类民用建筑保护物。

该站现有双层SF埋地储罐5座，其中30m3的乙醇汽油储罐3座（其中1座停用）,30m³柴油储罐2座，汽、柴油合计总储量120m3（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014年版））加油站等级划分标准，该站属于二级加油站。加油站设加油机5台，其中四枪乙醇汽油加油机2台，双枪乙醇汽油加油机1台，双枪汽柴加油机2台，呈双排平行于106国道布置。

该加油站定员12人，其中主要负责人1人，专职安全管理人员1人，站长2人，加油员8人。该站主要负责人李峰田和安全管理人员刘文志分别参加了河北省安全生产监督管理局和沧州市应急管理局组织的安全培训并通过了考试，取得了考核合格证。且主要负责人和安全管理人员均具备与本单位所从事的经营活动相应的安全经营知识和管理能力，站内加油员经过站内培训合格后上岗。

该加油站于2021年01月19日变更了危险化学品经营许可证，证书编号为：冀沧危化经字[2020]C00096；于2021年01月28日变更了营业执照，统一社会信用代码为：91130982MA0FYUDD70；于2021年06月09日变更了成品油零售经营批准证书，证书编号为：油零售证书第冀JH0068号。
参加人员简介
所承担的工作	参与评价的安全评价师
姓名	资格证书编号	从业登记编号
评价负责人	顾海宁	1904000000204289	HB-PJ-2020-3128
项目组成员	王啸宇	2002000000300668	HB-PJ-2020-3264
刘建川	1100000000303483	HB-PJ-2020-3115
庞 婷	2002000000307510	HB-PJ-2020-3658
报告编制人	庞 婷	2002000000307510	HB-PJ-2020-3658
报告审核人	李祥滔	S011037000110193001350	HB-PJ-2020-4003
过程控制负责人	赵 琳	1904000000204290	HB-PJ-2020-3127
技术负责人	柴华起	1600000000100014	HB-PJ-2020-3106
现场开展安全现状评价工作情况	人员	周洪宾、王啸宇
时间	2021年07月
主要任务	现场勘察、收集资料，了解安全生产情况
报告提交时间	2021年11月30日
备注