东光县东鑫加油站安全现状评价报告

项目简况
安全评价项目名称	东光县东鑫加油站安全现状评价报告
评价类别	安全现状评价报告
项目简介	东光县东鑫加油站位于东光县找王镇马辛村；该站成立于2009年05月08日，投资人：刘焕春，企业类型为:个人独资企业，经营品种为乙醇汽油、柴油(闭杯闪点≤60℃)。该加油站附近50m范围内无自然保护区和文物景观点，无重要公共建筑物和一类、二类民用建筑保护物。

该加油站现设埋地储罐4座，其中30m3的乙醇汽油储罐1座，20m³乙醇汽油储罐1座，30m3的柴油储罐2座，汽、柴油合计总储量80m3（柴油折合汽油2:1），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014版））加油站等级划分标准属于三级加油站。加油区设4台双枪加油机，其中双枪乙醇汽油加油机两台，双枪柴油加油机两台。呈双排平行于383省道布置。

该加油站定员5人，其中主要负责人1人，专职安全管理人员1人，加油员3人。该站主要负责人刘焕春和安全管理人员林小磊分别参加了由河北省应急管理厅和沧州市应急管理局组织的安全资格培训，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，且主要负责人和安全管理人员均具备与本单位所从事的经营活动相应的安全经营知识和管理能力，站内加油员经过站内培训合格后上岗。

依据《危险化学品目录》（2015版）,该站经营的乙醇汽油、柴油均为危险化学品，乙醇汽油的序列号：1630，CAS号；86290-81-5：柴油(闭杯闪点≤60℃)为危险化学品，序列号：1674。依据《特别管控危险化学品目录》（第一版），该站经营的乙醇汽油为特别管控危险化学品。乙醇汽油被列入《首批重点监管的危险化学品名录》(安监总管三[2011]95号)中，所以该加油站属于应急管理部门重点监管的危险化学品储存经营单位。

该加油站于2015年04月03日更换了成品油零售经营批准证书，登记编号为：油零售证书第冀JN0030号；于2016年01月18日变更了营业执照，统一社会信用代码：91130923MA07MNKA5U；于2021年09月13日更换了危险化学品经营许可证，证书编号：冀沧危化经字[2021]J00014。该加油站于2018年9月完成了双层罐改造，单层罐改为双层罐，且为满足安全需求，该站增设了紧急切断系统、高液位报警系统及双层油罐防渗漏在线监测系统和双层管道防渗漏在线监测系统。该加油站因更换罩棚及更换加油机，现申请做安全现状评价。

参加人员简介
所承担的工作	参与评价的安全评价师
姓名	资格证书编号	从业登记编号
评价负责人	顾海宁	1904000000204292	HB-PJ-2020-3112
项目组成员	李祥滔	S011037000110193001350	HB-PJ-2020-4003
王河	1800000000300126	HB-PJ-2020-3119
范红伟	S011013000110193000286	HB-PJ-2020-3110
报告编制人	范红伟	S011013000110193000286	HB-PJ-2020-3110
报告审核人	朱斌华	1700000000200080	HB-PJ-2020-3129
过程控制负责人	赵 琳	1904000000204290	HB-PJ-2020-3127
技术负责人	柴华起	1600000000100014	HB-PJ-2020-3106
现场开展安全现状评价工作情况	人员	顾海宁、范红伟
时间	2021年11月
主要任务	现场勘察、收集资料，了解安全生产情况
报告提交时间	2021年12月20日
备注