**盐山县华丽加油站安全现状评价报告**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简况 | | | | |
| 安全评价项目名称 | 盐山县华丽加油站安全现状评价报告 | | | |
| 评价类别 | 安全现状评价报告 | | | |
| 项目简介 | 盐山县华丽加油站位于盐山县武港路9公里+300米路北侧。该站投资人耿胜强，企业类型为个人独资企业。该站经营品种为乙醇汽油、柴油(闭杯闪点≤60℃)。该加油站50m范围内无自然保护区和文物景观点，无重要公共建筑物及一、二类民用建筑保护物。  该站现有双层埋地储罐3座，其中50m³的乙醇汽油储罐2座，50m³柴油储罐1座，汽、柴油合计总储量125m³（柴油折合汽油2:1），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014年版））加油站等级划分标准，该站属于二级加油站。站内设双枪柴油加油机1台，双枪汽油加油机2台，单枪汽油加油机1台，呈双排平行于武港路布置。  该加油站定员6人，其中主要负责人1人、专职安全管理人员1人，加油员及卸油员4人。该站主要负责人耿胜强和安全管理人员张勇分别参加了由河北省应急管理厅及沧州市应急管理局组织的安全资格培训，取得了安全合格证，且主要负责人和安全管理人员均具备与本单位所从事的经营活动相应的安全经营知识和管理能力，站内加油员经过站内培训合格后上岗。  依据《危险化学品目录》（2015版）, 该站经营的乙醇汽油、柴油(闭杯闪点≤60℃)均为危险化学品，乙醇汽油序列号：1630，CAS号：86290-81-5；柴油(闭杯闪点≤60℃)序列号：1674。依据《特别管控危险化学品目录》（第一版），该站经营的乙醇汽油为特别管控危险化学品。同时,乙醇汽油还被列入《首批重点监管的危险化学品名录》(安监总管三[2011]95号)中，所以该加油站属于安全监管部门重点监管的危险化学品储存经营单位。  该加油站于2016年11月01日取得了营业执照，统一社会信用代码为911309250334875818；于2018年07月23日取得了危险化学品经营许可证，登记编号为：冀沧危化经字[2018]L00010；2019年07月30日取得了成品油零售经营批准证书，登记编号为：油零售证书第 冀JE0009号；该站于2018年6月完成了原址改扩建，并通过了验收。为满足安全需求，加油站增设高液位报警装置及双层罐防渗在线监测系统。该站危险化学品经营许可证将于2021年7月22日到期，现申请换发新的危险化学品经营许可证。 | | | |
| 参加人员简介 | | | | |
| 所承担的工作 | | 参与评价的安全评价师 | | |
| 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记编号 |
| 安全评价项目组长 | | 周洪宾 | 1904000000204289 | HB-PJ-2020-3128 |
| 项目组成员 | | 王本胜 | 0800000000305396 | HB-PJ-2020-3118 |
| 戴 峰 | 1200000000300165 | HB-PJ-2020-3108 |
| 范红伟 | S011013000110193000286 | HB-PJ-2020-3110 |
| 评价报告编制人 | | 范红伟 | S011013000110193000286 | HB-PJ-2020-3110 |
| 报告审核人 | | 董 华 | S011037000110191000763 | HB-PJ-2020-3109 |
| 过程控制负责人 | | 赵 琳 | 1904000000204290 | HB-PJ-2020-3127 |
| 技术负责人 | | 柴华起 | 1600000000100014 | HB-PJ-2020-3106 |
| 现场开展安全现状评价工作情况 | | 人员 | 范红伟、周洪宾 | |
| 时间 | 2021年04月05日 | |
| 主要任务 | 现场勘察、收集资料，了解安全生产情况 | |
| 报告提交时间 | | 2021年06月15日 | | |
| 备注 | |  | | |