中国石油天然气股份有限公司河北沧州销售分公司第七十加油站安全现状评价报告

项目简况
安全评价项目名称	中国石油天然气股份有限公司河北沧州销售分公司第七十加油站安全现状评价报告
评价类别	安全现状评价报告
项目简介	中国石油天然气股份有限公司河北沧州销售分公司第七十加油站位于黄骅市石港路南八里庄段，于2007年03月29日成立，企业类型为其他股份有限公司分公司（上市），该站原负责人：张亚洲，现负责人：牛奔，经营品种为乙醇	汽油、柴油(闭杯闪点≤60℃)。该加油站50m范围内无自然保护区和文物景观点，无重要公共建筑物及一、二类民用建筑保护物。

该站设承重罐池一座，现有双层埋地储罐4座，其中30m³的乙醇汽油储罐2座，30m³的柴油储罐2座，汽、柴油合计总储量90m³（柴油折合汽油2:1），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014版））加油站等级划分标准，该站属于三级加油站。站内设4台双枪潜油泵式加油机，其中，2台乙醇汽油加油机，2台柴油加油机，呈双排平行于307国道布置，站内设1台尿素加注机。

该加油站定员6人，其中主要负责人1人、专职安全管理人员1人，站长1人，加油员及卸油员3人。该站主要负责人牛奔和安全管理人员樊桂新均参加了由河北省应急管理厅组织的安全资格培训，取得了安全合格证，且主要负责人和安全管理人员均具备与本单位所从事的经营活动相应的安全经营知识和管理能力，站内加油员经过站内培训合格后上岗。

该加油站于2015年5月18日换发了成品油零售经营批准证书，登记编号为：油零售证书第 冀JI0094号；于2019年04月01日换发了危险化学品经营许可证，登记编号为：冀沧危化经字[2019]SY00009；于2019年5月24日换发了营业执照，统一社会信用代码为91130983799592093R。
参加人员简介
所承担的工作	参与评价的安全评价师
姓名	资格证书编号	从业登记编号
评价负责人	周洪宾	1904000000204289	HB-PJ-2020-3128
项目组成员	李祥滔	S011037000110193001350	HB-PJ-2020-4003
王啸宇	2002000000300668	HB-PJ-2020-3264
庞 婷	2002000000307510	HB-PJ-2020-3658
报告编制人	庞 婷	2002000000307510	HB-PJ-2020-3658
报告审核人	王 河	1800000000300126	HB-PJ-2020-3119
过程控制负责人	赵 琳	1904000000204290	HB-PJ-2020-3127
技术负责人	柴华起	1600000000100014	HB-PJ-2020-3106
现场开展安全现状评价工作情况	人员	庞婷、周洪宾
时间	2021年05月7日
主要任务	现场勘察、收集资料，了解安全生产情况
报告提交时间	2021年07月16日
备注