中国石油天然气股份有限公司河北沧州销售分公司第十加油站安全现状评价报告

项目简况
安全评价项目名称	中国石油天然气股份有限公司河北沧州销售分公司第十加油站安全现状评价报告
评价类别	安全现状评价报告
项目简介	中国石油天然气股份有限公司河北沧州销售分公司第十加油站位于任丘市北辛庄乡东李各庄村东侧，成立于2002年11月08日；负责人：官建武；经济类型：其他股份有限公司分公司（上市）；经营范围为：从事乙醇汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）等零售经营业务。加油站50m范围内无自然保护区和文物景观点，无重要建筑物和重要水源地等。

该加油站内设30m³双层SF卧式埋地储罐5座，其中乙醇汽油储罐3座、柴油储罐2座，汽、柴油合计总储量120m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）第3.0.9条加油站等级划分标准的规定，该站属于二级加油站。该加油站四枪加油机4台、双枪加油机2台、柴油尾气处理液加注机1台。

依据《危险化学品目录》（2015版），该站经营的乙醇汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）均为危险化学品，序列号分别为1630和1674。依据《特别管控危险化学品目录》（第一版），该站经营的乙醇汽油为特别管控危险化学品。因此，该加油站为危险化学品储存经营单位。同时，乙醇汽油还被列入《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三[2011]95号）中，所以该加油站属于安全监管部门重点监管的危险化学品储存经营单位。

该加油站定员6人，其中负责人1人，专职安全管理人员1人，加油员4人。该站主要负责人官建武和安全管理人员梁亚蕊均参加了河北省应急管厅组织的安全培训并通过了考试，取得了考核合格证。且主要负责人和安全管理人员均具备与本单位所从事的经营活动相应的安全经营知识和管理能力，站内加油员经过站内培训合格后上岗。

该加油站于2018年12月28日换发了成品油零售经营批准证书，证书编号为：油零售证书第冀JH0093号；于2021年8月13日换发了营业执照，统一社会信用代码为：91130982743443136J；于2018年01月完成改扩建验收。为满足安全需求，加油站设置了高液位报警装置、紧急切断系统及双层罐防渗在线检测系统。于2021年08月19日换发了危险化学品经营许可证，证书编号为：冀沧危化经字[2021]SY00005。
参加人员简介
所承担的工作	参与评价的安全评价师
姓名	资格证书编号	从业登记编号
评价负责人	薛书玲	1904000000204293	HB-PJ-2020-3123
项目组成员	李祥滔	S011037000110193001350	HB-PJ-2020-4003
庞 婷	2002000000307519	HB-PJ-2020-3658
范红伟	S011013000110193000286	HB-PJ-2020-3110
报告编制人	庞 婷	2002000000307519	HB-PJ-2020-3658
报告审核人	张顺玲	S011013000110192000378	HB-PJ-2020-3125
过程控制负责人	赵 琳	1904000000204290	HB-PJ-2020-3127
技术负责人	柴华起	1600000000100014	HB-PJ-2020-3106
现场开展安全现状评价工作情况	人员	薛书玲、庞婷
时间	2022年03月02日
主要任务	现场勘察、收集资料，了解安全生产情况
报告提交时间	2022年03月17日
备注